Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области к 2015 / 2016 учебному году

# Акт составлен «06» августа  2015 г.

Байкаловский филиал

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты* | Устав ГАПОУ СО «СТАЭТ», утвержден ПП СО 19.11.2014г № 1011-П |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты* | Имеются в ГАПОУ СО «СТАЭТ» |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты* | Имеются в ГАПОУ СО «СТАЭТ» |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | 1). Лицензия серия 66 №000981 МОиПО СО, рег. №13931, бессрочно. Приложение №2 2). данные соответствуют 3). Основные виды деятельности, в т.ч. реализация основных и дополнительных профессиональных образовательных программ; Деятельность, не являющаяся основной; Деятельность, приносящая доход. 4). 30.04.2015, серия 66 А04 № 0000209, рег.№ 8294, срок действия до 30.04.2021г |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Имеются: ППКРС Машинист ДСМ, Автомеханик, Повар, кондитер, Тракторист-машинист СХП ППП: Кухонный работник, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 2) отсутствующих программ нет |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется в ГАПОУ СО «СТАЭТ» |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2015-2016 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) Имеется: План работы Байкаловского филиала ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» на 2014-2015 учебный год (проект) 2) август, 2014г., педагогический совет |
|  | Количество зданий (объектов) организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 7 2) 6 3) 1 (общежитие, 50 чел) |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в одну смену 2) 7 групп, 150 чел 3) 0 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 350 2) 7 3)150 чел 4) 0 чел. 5) 0 чел. |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) 30 4 6 0,5 4 0 1 16 2) 30 4 6 0,5 4 0 1 16 3) вакансий нет |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок | Имеется: 1. Комплексный межведомственный план заинтересованных организаций и ведомств по профилактике гибели и травматизма детей при пожарах на 2015 г. - Согласовано с ОНД МО г.Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по СО 06 марта 2015г. 2. Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях на территории Байкаловского района на 2015 год - Согласовано с ГИБДД ММО МВД России «Байкаловский» 15.01.2015 г. |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) | Системы готовы: 1) акт обследования №2 от 07.07.2015г 2) акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2015/2016гг. от 18.05.2015г , главный инженер «Тепловые сети» Шаламова О.А. 3) акт обследования №1 от 07.07.2015г |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Требуется закупка мебели в соответствии с нормами и ростовыми группами. |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Требуется обновление 80% библиотечного фонда по основным образовательным программам. |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | 65% |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Спортивный зал имеется, находится в аварийном состоянии, требует капитального ремонта. Имеется Заключение экспертизы ООО «Архстройинвест» №016-08-13 от 09.08.2013г Локальные сметы на ремонт спортивного зала имеются, сметы прошли экспертизу, пакет документов находится в МОиПО СО. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты* | Наличие инвентаря на 60%. Состояние удовлетворительное. Акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования отсутствуют |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Стадиона нет. Имеется договор безвозмездного срочного пользования стадионом с МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму Байкаловского МР» от 01.09.2015г |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты* | Испытания не проведены |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Представление №33 от 02.06. 2015г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения главный Государственный инспектор г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору, начальник ОНД МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского MP УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Сутягин Александр Григорьевич 1) 5 2) 4 3) план устранения нарушений имеется 4) имеются |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1). Зав. филиалом, удостоверение №14-0157, 20.02.2014, АНО «Уральский региональный учебный центр «Новатор»» 2). Соколов Алексей Александрович – отв. за ППБ, удостоверение №14-0158, 20.02.2014, АНО «Уральский региональный учебный центр «Новатор»» 3). Проводилось 4). Проводилось 5) Проводились при взаимодействии с пожарной частью ОНД Байкаловского МР Главного управления МЧС России по Свердловской области на учебных корпусах 1,3 и общежитии 2 раза в год. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Достаточно средств пожаротушения 2) Журнал имеется 3) Проверены, срок годности соблюдается |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | 1) АПС имеется, в исправном состоянии, но не соответствует 390-ФЗ 2) вывод АПС в пожарную часть ОНД Байкаловского МР Главного управления МЧС России по Свердловской области 3) Ирбитское районное отделение Общероссийской общественной организации ВДПО Договор №16 на техническое обслуживание установки (пожаро-охранной) сигнализации от 12 января 2015г, 4) нет 5)ответственное лицо за ППБ - Соколов Алексей Александрович 6) других систем нет |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Корпус 1 – требуется реконструкция эвакуационной наружной стационарной лестницы Корпус 2 – соответствуют Корпус 3 – требуется замена стеновых панелей в актовом зале Общежитие – требуется замена потолочного покрытия 1 этажа, реконструкция эвакуационной наружной стационарной лестницы |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты* | Договор №123 от 12 мая 2015г ООО «СГЭН-Электрон», директор Вятченин А.И.. Оплата произведена 04.08.2015г |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1)не имеется 2) имеется, готово. Требуется обозначение знаком пожарного водоема, установленным по ГОСТУ |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | Не имеется |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей от 27.04.2015 №46/2015 1) 22 2) 12 3)10 4) 4 5) план устранения нарушений имеется 6) отчеты об устранении нарушений имеются |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | 1) обучен директор ГАПОУ СО «СТАЭТ» 2) Замараева Н.А., фельдшер 3) проведено в 2015г 4) проводится по мере необходимости |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) столовая Байкаловского филиала ГАПОУ СО «СТАЭТ» 2) оснащена оборудованием и столовой мебелью 3) отсутствуют 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, Имеются договоры на поставку продуктов питания: Ирбитский молочный завод. Молочные продукты ИП Карсканова Ю.А. Овощи, фрукты Доброгост Мясопродукты ИП Ударцева Пекарня 5) 100% 6) проведена |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Имеется частично. |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | Имеются |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* | Отсутствует |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется медкабинет 2) лицензии на право медицинской деятельности нет, имеется договор №2 от 01.01.2015 с ГБУЗ СО БЦРБ по оказанию платных услуг населению Свердловской области в лечебно-профилактических учреждениях 3) имеется фельдшер |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты* | Протоколы лабораторных испытаний № 4359 от 30 июня 2015г; №4360 от 30 июня 2015г |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | Медицинский осмотр сотрудников филиала проводится в соответствии с графиком |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Представление ММО МВД России «Байкаловский» от 16.08.2013г № 8057. 1) 1 (обустройство ограждения корпуса 3) 2) 0 3) имеется 4) имеются |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) установлены 5шт. (корпус 1, 2, 3 (2шт), общежитие), все исправны 2) вывод на дежурную часть ММО МВД России «Байкаловский» 3) Соколов Алексей Александрович, заведующий хозяйством 4) имеется в «СТАЭТ» 5) - 6) отсутствие финансирования |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | 1) в дневное время: В общежитии (с.Байкалово, ул.Кузнецова,30) предусмотрено в штатном расписании - дежурный по общежитию. 2) в ночное время: В учебных корпусах №1,2,3 предусмотрено в штатном расписании - сторож; В общежитии (с.Байкалово, ул.Кузнецова,30) предусмотрено в штатном расписании - дежурный по общежитию |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Имеется: корпус №1, 2. Отсутствует: корпус №3 2) в норме |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | отсутствует |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты*) | отсутствует |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1) Кондрашина Надежда Александровна 2) проводится 3) проводится |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | Имеется частично, исправно |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Паспорт разработан, согласован с ММО МВД России «Байкаловский» 06.08.2015г. ГО и ЧС МО Байкаловский МР – 06.08.2015г. Отдел в г. Артемовский УФСБ России по Свердловской области – 06.08.2015г. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | Ревизия библиотечного фонда Байкаловского филиала ГАПОУ СО «СТАЭТ» на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности проведена. Акт № 5 от 01.07.2015г |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты* | ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | Всего: 20, в том числе 8- административных и 12 компьютеров в учебном классе |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | ООО «СкайДНС». Договор Ю-0015 от 15.07.2014г |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) Контент-фильтр SkyDNS. Тип – программный, тариф- Школа 2) контент-фильтр установлен на 12 учебных ПК в компьютерном классе. Лицензия заканчивается в августе 2015г |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | Контентная фильтрация исправна. Акт Байкаловского филиала ГАПОУ СО «СТАЭТ» № 4 от 25 июня 2015г |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты* | Занина Людмила Леонидовна Приказ №55 от 08.09.2014г |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | Перевозки не производятся |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) имеется 2) Утвержден директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 25.07.2013 г. 3) Согласован с ГИБДД ММО МВД России «Байкаловский» 29.07.2013 г. 4) не согласован |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Имеется кабинет Управление ТС и БД |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеется |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями | В соответствии с установленными требованиями |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты* | Приказ ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» о назначении специалиста по ОТ в ОУ № 416 от 10.04.2014 г. |
|  | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты* | Имеется в ГАПОУ СО «СТАЭТ» |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | заведующий Байкаловским филиалом (удостоверение №03 выдано 27.11.2013 г, Уральский государственный лесотехнический университет); обучение специалиста по охране труда (удостоверение №02 выдано 27.11.2013 г, Уральский государственный лесотехнический университет) член комиссии по охране труда (удостоверение №2034/14-от от 22.09.2014 г выдано АНО ДПО «Учебный центр «Развитие») |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Утвержден директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» от 15 12.2014г |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | -Инструкция № 3.3 по охране труда для обучающихся при работе в кабинете химии (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 14.01.2014 г.) -Инструкция №3.33по технике безопасности для студентов при проведении физических опытов (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 17.01.2014 г.) - Инструкция № 3.36 Инструктаж на рабочем месте по охране труда для учащихся в кабинете химии (первичный, повторный) (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 14.01.2014 г.) - Инструкция № 4.9. Инструкция по охране труда для учащихся при работе на машинно-тракторных агрегатах. Вспашка. МТЗ-80+плуг ПЛН 3-35 (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 10.02.2014 г.) - Инструкция № 4.12.Инструкция по охране труда для обучающихся при работе в поле 35 (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 10.02.2014 г.) - Инструкция № 4.14. Инструкция по охране труда для обучающихся в техникуме при прохождении производственной практики (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 10.02.2014 г.) -Инструкция № 4.18. Инструкция по охране труда для учащихся при работе в учебной мастерской (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 10.02.2014 г.) № -Инструкция 5.1 по технике безопасности я студентов в кабинете (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 14.01.2014 г.) - Инструкция № 5.2. Инструкция по охране труда для обучающихся во время работы в кабинете (лаборатории) биологии (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 14.01.2014 г.) -Инструкция № 5.3 Инструкция по соблюдению мер безопасности при стрельбе для обучающихся (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 05.03.2014 г.) - Инструкция № 5.4 Инструкция по электробезопасности для обучающихся образовательных учреждений (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 05.03.2014 г.) - Инструкция №5.5 Инструкция по правилам поведения обучающихся на каникулах (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 10.02.2014 г.) - Инструкция №5.6 Инструкция по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 21.01.2014 г.) - Инструкция № 6.6 Инструкция по охране труда для обучающийся при работах с компьютером ) (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 05.03.2014 г.) - Инструкция № 6.7 инструкция по технике безопасности и правилам поведения в компьютерном классе для обучающихся (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 05.03.2014 г.) - Положение № 16. 1 . о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, работниками, обучающимися Байкаловского филиала ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» (Согласована с комиссией по охране труда ОУ Утверждена Директором ГБОУ СПО СО «СТАЭТ» 21.01.2014 г.) |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеются: Журнал регистрации инструктажа для обучающихся Журнал регистрации инструктажа для педагогических работников Журнал регистрации инструктажа для обслуживающего и прочего персонала Журнал регистрации вводного инструктажа Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | Вводный инструктаж 1 раз при приеме на работу работников, с обучающимися в начале учебного года (сентябрь) Первичный инструктаж при выходе обучающихся на производственную практику, при проведении мероприятий, при проведении практических занятий в лабораториях, мастерских (перед проведением занятий) Повторный инструктаж проводится один раз в полугодие со всеми работниками ОУ, обучающимися (сентябрь, январь) Целевой инструктаж проводится с обучающимися и работниками ОУ при проведении спортивных соревнований, экскурсий (перед проведением занятий) |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | количество рабочих мест- 59; количество аттестованных рабочих мест-59; количество неаттестованных рабочих мест - 0, планируемые сроки аттестации – декабрь 2015 г. |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | Виды работ | В 2015г - работы не проводятся |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | Частичный косметический ремонт помещений, частичное проведение работ по предписанию Роспотребнадзора, монтаж подводки водоснабжения и отвода канализации. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | Имеется план капитального ремонта: - обустройство ограждения (корпус№3) - капитальный ремонт спортзала (ангар) - ремонт отмостки корпусов 1,3, общежития - ремонт кровли (корпус №3) - ремонтные работы на автодроме |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)